Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

« Средняя общеобразовательная школа с. Усть – Соболевка»

План мероприятий                                                                                                                                                                                     по устранению замечаний, сделанных Роспотребнадзором, Госпожнадзором, МВД в ходе приемки  к новому 2017-2018 учебному году.

| № | нарушения | срок устранения | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена кровли; | 2018 |  |
|  | Оборудовать здание внутренней канализацией с устройством выгреба, септика или локальных очистных сооружений; | смета будет заказана в октябре 2017 г |  |
|  | Недостаточно спортивно-игрового материала и оборудования (приобрести батут, кегли, перекладина для прыжков в высоту) | 2018 | приобретены кегли |
|  | Не проводится выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию системы противопожарной защиты с оформлением актов проверки работоспособности; |  | Проверка произведена октябрь 2017 г |
|  | Отсутствует дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны; | - | нет технической возможности |
|  | Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение | у школы нет средств, смета заказана |  |
|  | Эксплуатируется электропровода с видимыми нарушениями | заказана смета |  |
|  | Отсутствует система видеонаблюдения | смета составлена в 2016 г, нет средств |  |

Директор МКОУ СОШ с. Усть – Соболевка:________________ Е.Н. Беляева